罗氏ALT维保项目

询 价 文 件

项目编号：ZJB2021-002

采 购 人：浙江省血液中心

2021年1月

目    录

一、询价公告

二、投标人须知

三、投标文件格式要求

# 一、询价公告

浙江省血液中心公开询价采购罗氏ALT维保项目，现将本次采购内容、资格条件等公告如下：

一、采购内容：

目前中心共有罗氏干式生化分析仪35台，需年度维修维保，

服务时间：2021年8月1日至2022年12月31日

服务内容：1、设备测量头维修全包，其他人工费全免。硬件、软件故障，更换零件按实收费（附上价格清单）2、故障维修：响应时间：乙方需专业技术人员提供24小时全天候维修和技术支持，1小时内电话响应，24小时内到达现场维修。3、每年对设备进行年度校准一次，出具年度校准报告。每季度巡检一次，听取我方意见。

二、资格条件：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物并具有有效工商营业执照的供应商；

2.不接受联合体竞价。

三、询价文件的获取：

附近下载

四、投标文件递交截止时间（开标时间）及方式：

（1）投标文件递交截止时间（开标时间）：2021年7月15日上午10:00时；

（2）投标文件递交地址（开标地址）：浙江省血液中心三楼

五、联系方式：

采购人：浙江省血液中心

地    址：杭州市滨江区建业路789号

联 系 人：孙先生

联系电话：0571-57888131

# 二、投标人须知

一、投标文件要求内容：

1. 投标文件要求正本壹份、副本叁份、电子版（U盘）壹份。以密封件形式包装。投标文件内资料需加盖公章。请在指定时间内将投标文件递交至指定地点。

2.投标文件内容包括：授权委托书、报价函、投标单位营业执照复印件。

二、最高限价及评定成交标准：

本次采购项目最高限价为14.025万元人民币，超出最高限价者将作无效标处理。

评定成交标准：采用最低价法。完全满足询价文件实质性要求的投标人报价为有效报价，以所有有效报价中的最低报价者为中标单位为原则。如最低报价相同，则由评审小组抽签决定，最终确定1家中标单位。

若报价人少于3家则此次采购失败；若有效报价不足3家，但评审组认为有竞争性的，仍可按约定的评定标准和方法进行评审。

对本次评议结果，采购人有权不做任何解释。若发现有串标现象，采购人保留废除本次评议结果的权力。

三、采购文件提疑及澄清：

投标人如认为采购文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在2021年7月 14 日12时前，将要求答疑的问题纸质版送至采购方处，同时将电子版答疑问题发至：    @qq.com。

采购人对已发出的询价文件进行必要澄清、修改的，将在2021年7月14日17时前以书面形式通知所有投标人。

六、其他：

（1）本项目投标文件均须通过现场递交，且必须在投标文件提交截止时间、开标时间前递交，未按时递交的投标文件无效。投标人需在外包装上醒目位置注明“***项目（项目编号：***）***公司投标文件”，且注明联系人电话。投标文件包装务必牢固可靠，影响到投标文件密封等后果由投标人自行负责。

（2）本项目开评标各投标人需到场确认，《开标记录表》经现场打印交由各投标人签字确认。

# 三、投标文件格式要求

（1）授权委托书(格式见附件)；

（2）报价函（格式见附件）；

（3）提供有效的营业执照（复印件加盖公章）；

封面格式

附件1：

***项目名称

投

标

文

件

单位全称（公章）：

时    间：

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署                      （项目名称、项目编号）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

附件3：

报  价  函

致 浙江省血液中心：

我方已收知贵方有关（项目名称）询价文件，并已知晓竞价事宜。现将我方报价提供如下：

针对（项目名称），我方在充分理解并接受贵方采购设备配置要求的基础上，我方提供的         投标总报价为人民币（大写）：     元（即小写：¥      ），具体报价明细如下：

| 序号 | 内容 | 数量 | 品牌 | 型号 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（合计） | 小写：￥ 大写：人民币 |

上述投标价为设备供货到采购方指定地点、就位安装调试并验收交付、三年质保期内免费售后服务等全过程的全部费用（包括但不限于设备制造、材料市场价格波动、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、仓储、包装、指导安装、调试、试运行、验收、检验、培训及质保期内的售后服务等引起的所有费用）。

我方承诺：

我方理解并接受贵方就该项目供货单位选择所作出的任何决定。

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2021年  月   日

# Comments

同上